[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                          До  всички   заинтересовани   лица    в  обществена поръчка   с предмет: 
“Текущ ремонт на   покрива на сградата на Върховния административен съд“        

Уважаеми дами и господа,
              Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 189 от ЗОП за   писмени  разяснения, уточняваме:
             1.Възложителят осигурява  възможност за посещение/оглед на обекта, в който ще се извършват строително – ремонтни работи.
 Възложителят  осигурява  възможност за посещение/оглед на обекта в работните дни от 09:00 ч. до 16:30 ч., след предварително съгласуване на тел.02/9404333 с началник отдел УССИ на  ВАС. По време на огледа няма да се дава допълнителна информация и разяснения, свързани с поръчката. Участниците нямат право под формата на въпроси или по друг начин да искат такава информация от придружаващите ги лица, осигурени от Възложителя. При огледа се съставя протокол.
Всички разходи на участниците (включително за неговите служители и/или консултанти), свързани с посещението и огледа на обекта, са за тяхна сметка.
Всеки участник може да получи информация относно съществуващото състояние на обекта, както от огледа, така и от техническата спецификация и КСС за обекта, приложени към настоящата документация.

           2.Образуване на предлаганата цена: цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнение на поръчката представлява крайната цена за  изпълнение на СМР/СРР, включваща ДДС и всички други разходи  с включени  допълнителни непредвидени разходи до 5 %.
            Прогнозна стойност. Максимално допустимата обща прогнозна стойност на поръчката е  87 950 лева без ДДС.
Участниците задължително следва да изготвят предложенията си при съобразяване с прогнозната стойност, която е максимално допустима стойност на офертата. 
Предложената цена за СМР, заедно с непредвидените разходи, които са до 5 % от стойността на СМР, не може да надхвърля общата прогнозна стойност, определена от възложителя по- горе. Оферти с предложена обща цена (цена за СМР и непредвидени разходи), надвишаваща максималната прогнозна стойност, подлежат на отстраняване. 
           
           3.Въпрос:
           В техническата спецификация е публикувана количествено-стойностна сметка , в която в позиция 1 – „демонтаж чилър и сваляне пред сградата – източване на активния агент; разглобяване маркучи и съединения; освобождаване на чилъра от рамката…” липсва единична мярка и количество. Моля Възложителят да посочи мярка и количество за позиция 1 от количествената сметка.

Отговор: 
Чилърът е един брой.Активният агент  от чилъра  е източен. 


4.Въпрос :
            В позиция 18 от публикуваната количествено-стойностна сметка в техническата спецификацията към обществената поръчка е записано „консумативи” . Моля възложителят да уточни дали тази позиция 18 следва да се оферира или не. И ако трябва да се оферира, то консумативите за кои дейности следва да се предвидят в нея?

      Отговор :
            Офертите ще се оценяват като обща стойност/крайна/  за цялата работа.  Цената на консумативите  следва да се предвиди в единичните цени на  СМР.
В КСС  е посочена  позиция 18 без конкретни  количества. Възложителят  имал предвид, че всеки участник трябва  да съобрази в офертата си и доставката на консумативи за изпълнение на дейностите по ремонта.

5.Въпрос:
            В края на публикуваната количествено-стойностна сметка в техническата спецификацията към обществената поръчка е записано „доставка на материали и товаро-разтоварни работи „включая кран” . Моля възложителят да уточни дали тази позиция следва да се оферира или не . Ако трябва да се оферира в каква мерна единица и количество?

      Отговор:
            Цената на  товаро - разтоварните работи следва да се  включат в  единичните цени на СМР.  В  КСС не са посочени конкретни количества за тези дейности, възложителят е  имал предвид, че в тях трябва де включи  и кран за сваляне на чилъра  и  вдигане на материали на покрива на сградата.

6.Въпрос:
           В края на публикуваната количествено-стойностна сметка в техническата спецификацията към обществената поръчка е записано „Печалба 12%”. При положение,че говорим за свободен пазар при отворена пазарна икономика,където всяка фирма сама определя заложената си печалба, а от друга страна критерият за избор на изпълнител на поръчката е „най-ниска цена”, моля Възложителят да уточни : 4.1. Дали Изпълнителят следва задължително да залага 12% печалба в ценовото си предложение? 4.2. Дали Изпълнителят следва да оферира всички позиции без печалба, като печалбата се посочи по начина,публикуван в техническата спецификация? 

Отговор:
            Изпълнителят сам определя размера на печалбата от извършените  СМР,която залага.Конкретния размер от 12% печалба, касае непредвидените  СМР.





7.Въпрос: 
            В ценовото предложение (Образец №14) не е посочено дали трябва да се изпише общата цена за изпълнение на поръчката с включени 5% непредвидени разходи или не.Моля това да бъде уточнено.
             Отговор:
             В ценовото предложение за изпълнение на поръчката трябва да се изпише общата цена за изпълнение на поръчката с включени 5% непредвидени разходи.  
 
                   
             8.Въпрос:
             В ценовото предложение е посочено,че участниците трябва да оферират непредвидени разходи ДО 5%. С оглед критерия за оценка „най-ниска цена” и избягване на нелоялна конкуренция, моля Възложителят да уточни дали размерът на непредвидените разходи е точно 5% или участниците следва да посочват сами размер от 0 до 5%. Също така поради факта,че непредвидените разходи не са елемент от показателите за формиран на единични цени,то не следва да бъдат описвани към показателите за формиране на единични цени, а като допълнително перо към общата стойност на обекта. Моля за уточнение от страна на Възложителя.
             Отговор:
             Размерът на  непредените разходи е точно 5% и участниците не следва да посочват сами  размер от 0 до 5 %.

            9. Въпрос:
            В ценовото предложение липсва количествено-стойностна сметка. За да се избегнат  възможни недоразумения  и неясноти , каквито се вижда, че има в техн.спецификация ,моля Възложителят да публикува окончателен вариант на количествено-стойностна сметка и на ценово предложение, който да бъде офериран от участниците.

	              Количествена и стойностна сметка за обект "Текущ ремонт на покрив на  

	              ВЪРХОВЕН   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД"
              гр.  София, бул. Ал.Стамболийски 18 
	
	

	№
	СМР
	мярка
	количество
	ед. цена
	общо

	 
	І Ремонтни работи 
	 
	 
	 
	 

	
	демонтаж чилър и сваляне пред сградата – източване на активния агент; разглобяване маркучи и съединения; освобождаване на чилъра от рамката; премесване от покрива; застилане с азбестово одеяло в зоната на рязане; нарязване плформата на части; сваляне поетапно на частите; обработка на остатъците от стъпките на платформата
	 бр
	          1
	 
	

	2
	демонтаж лам.обшивка – разковаване; сепариране; сваляне; почистване
	кв.м.
	195.39
	
	

	3
	демонтаж щорцове – разковаване пирони и винтове; сепариране; сваляне; почистване
	л.м.
	379.6
	
	

	4
	демонтаж дъсчена обшивка -разковаване пирони и винтове; сепариране; сваляне; почистване
	кв.м.
	195.36
	
	

	5
	монтаж дъсчена обшивка -  доставка; разкрояване; наковаване – по детайл
	кв.м.
	195.39
	
	

	6
	монтаж щорцове - доставка; разкрояване; наковаване – по детайл
	л.м.
	379.6
	
	

	7
	монтаж ламаринена обшивка- доставка; разкрояване; монтаж – по детайл
	кв.м.
	195.39
	
	

	8
	извозване отпадъци – осигуряване на контейнер; периодично извозване
	куб.м
	15
	
	

	9
	битумен грунд – доставка и полагане
	кв.м
	977.8
	
	

	10
	тампониране с усилен воалит – попълване на пропадналите участъци около барбаканите с необходимия брой пластове
	кв.м.
	80
	
	

	11
	усилен воалит 2 пласта – доставка и монтаж
	кв.м.
	977.8
	
	

	12
	рехабилитация барбакани – прочистване; подлепяне на мушама около тях; оформяне на бермите
	бр
	10
	
	

	13
	доставка и монтаж воронки - TEGOLA
	бр
	2
	
	

	14
	доставка и монтаж отдушник - TEGOLA
	бр
	1
	
	

	15
	закриване комини с водоуст. Шпeрплат – с дюбели и винтове
	кв.м.
	5.08
	
	

	16
	хидроизолиране комини – 2пл. усилен воали върху шперплата
	кв.м.
	6.08
	
	

	17
	доставка и монтаж капак ревизия - подмяна.
	бр
	1
	
	

	18
	консумативи
	 
	 
	 
	

	     19
		доставка на материали и товаро-

	разтоварни работи, включая кран

	



	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	Общо :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Непредвидени 5 %:

	
	
	
	

	
	 ДДС:

	
	
	
	

	
	Общо:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




             10. Въпрос: 
             В проекто-договора за изпълнение в Чл.1, ал.4 е записано „Преди изработване на цялото количество на работните детайли от парапета да се прави мостра…” В настоящата поръчка няма предвидени парапети и подобни. Моля Възложителят да уточни какво се има впредвид с тази алинея в договора.
             Отговор: 
             Няма предвидени парапети никъде по покрива, текстът ще отпадне.


              11.Въпрос:
              Предвижда ли се Възложителят да осигури помещение, което да се използва от Изпълнителя за работници и съхраняване на дребни материали и инструменти?             
              Отговор:
              Ще бъде обособена зона за съхраняване на дребни материали и инструменти, зоната ще бъде ограничен достъп и 24-часово видео наблюдение. 
                  
               12. Въпрос :  
               Възможно ли е по време на изпълнението на СМР част от тротоара и паркоместата  пред  ВАС да бъде оградена и използвана от Изпълнителя като строителна площадка (след съответното съгласуване и издаване на разрешения от КАТ и Столична Община) или тротоарите трябва да са винаги свободни за преминаване на пешеходци.
               Отговор :
    Изпълнителят се задължава да създаде  Временна организация на движението по улиците, където ще бъде разположена строителната механизация и ще бъдат заемани тротоарните и улични платна, одобрена и разрешена  от КАТ- СОФИЯ.
              Изпълнителят се задължава да предприеме и изпълни всички мерки по обезопасяване на пътните и  тротоарните платна за недопускане на пътно-транспортни произшествия на пешеходци, съгласно предписанията на КАТ-СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ и РСПБЗН.                 
              Върховният  административен   съд   ползва   паркоместа    на    улица Стамболийски , които биха могли да се ползват при  предписание на съответните органи.      
                          


   




